| Tabella | Casistica di incidenti relativi all’esposizione ai Freon |
| --- | --- |
| Caso 1 | Dopo avere eseguito la manutenzione periodica di una unità di condizionamento collocata nell’interrato di un edificio, i due operatori si allontanano per la pausa pranzo. Al rientro per la conclusione dei lavori, l’atmosfera dell’interrato risulta satura di vapori di Freon 22 (clorodifluorometano) a causa di una valvola difettosa. Un operatore sviene cadendo al suolo, l’altro riesce a risalire le scale di accesso e a chiamare soccorso in un vicino cantiere edile. Un muratore legato con una fune e in apnea riesce a portare fuori anche il secondo operatore. |
| Caso 2 | In un macello industriale alcuni locali a temperatura controllata (13°C) e con sola ventilazione artificiale, la rottura di un tubo del fluido refrigerante, causata da un urto meccanico, provoca la fuoriuscita del freon e la formazione di un atmosfera sottossigenata con la perdita di conoscenza di quattro addetti alla pezzatura dei tacchini. Soccorsi tempestivamente si riprendono. |